安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 广西田东锦亿科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 年产37万吨甲烷氯化物装置安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 田东县平马镇百林村石化工业园内 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、新罐区二氯甲烷和三氯甲烷装车缓冲罐未设置设备位号标识。 - 2、新罐区二氯甲烷装车回收罐压力表未设置上限标识。 - 3、新罐区甲醇卸车缓冲罐未设置设备位号标识。 - 4、生产区二氯甲烷包装车间门口未设置劳动防护用品穿戴标识。 - 5、700单元罐区一V701储罐防火堤外的甲醇重大危险源标识牌未及时拆除。 - 6、200单元E209 阀门螺栓未上齐。 - 7、100单元二楼东面缺少围堰。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 陆朝春、李晓达 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：黄汉伟 2024年11月8日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页