安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 腾冲县古林木业有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 2万t/a甲醛生产线安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省保山市腾冲市工业园区腾梁路 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1 现场消防带破损。 - 2 生产区安全标识褪色。 - 3 发电机处未设置绝缘垫。 - 4 避雷针接闪器生锈。 - 5 甲醛溶液排放阀未拆除或封堵。 - 6 装卸甲醇的机泵设备电缆未穿金属管防护。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：刘本安 2024年10月20日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页